
附件：

激光内雕机装配调试实训系统器件采购清单、技术规格及要求

	序号
	器件名称
	参数
	数量

	1
	半导体模块
	2V，35A，808nm，30W
	1

	2
	TEC制冷系统A型
	12V 8A,400w
	1

	3
	半导体电源
	2V，40A
	1

	4
	激光器谐振腔
	1.5w ,532nm,3K Hz
尺寸297*360*113
	1

	5
	激光器外壳封装及散热系统
	297*360*113
	1

	6
	激光扫描头
	D10,532nm ,0.22ms
重复定位精度：20 urad

通光孔径：10 mm

电源供电电压 直流：±15V
	1

	7
	平场透镜
	F=100 532nm
	1

	8
	伺服电机
	200W 50HZ 200V
	3

	9
	直线导轨工作台
	16-2
	3

	10
	电脑
	I5,4G,500G，19英寸
	1


PAGE  
1

