
附件：

计算机学院竞赛培训室及数字媒体应用技术工作室建设项目招标参数

投标文件中需注明所使用的产品的品牌、规格及型号。

（一）
	序号
	需求
	单位
	数量

	01
	19英寸6U标准机柜
	壁挂式
	台
	1

	02
	照明线路强电改造
	包含电源线
	项
	1

	03
	电源面板(带底盒)
	10A五孔
	个
	20

	04
	墙面处理粉刷
	底漆：无添加5合1 

墙面漆：竹炭森呼吸5合1（无添加）

墙面颜色（雅致橙黄05YY 72/254）
	平方
	60

	05
	地面复合地板及踢脚线
	808*130*12。耐磨转数：6000-9000。厚度：12mm。颜色：白橡。甲醛：E1
	平方
	20

	06
	超五类非屏蔽双绞线
	PC101004
	箱
	1

	07
	模块（带面板）
	超五类非屏蔽
	套
	8

	08
	2M跳线
	超五类非屏蔽
	根
	8

	09
	网络布线PVC辅材
	批
	1

	10
	设备合计：
	　
	　

	11
	施工与技术服务费：布线,器材安装与测试等
	项
	1

	12
	窗帘
	深绿色绒布4米宽3.3米高
	套
	1

	13
	装饰画
	有框画40×50厘米
	幅
	6

	
	
	有框画30×40厘米
	幅
	6


（二）
	序号
	项目
	单位
	数量

	01
	原大门拆除
	樘
	1.00

	02
	钢制防盗门
	樘
	1.00

	03
	原有玻璃窗拆除
	㎡
	15.12

	04
	彩铝单层玻璃窗
	㎡
	15.12

	05
	遮阳窗帘
	套
	15.12

	06
	原有吊顶拆除
	㎡
	33.18

	07
	吊顶铝扣
	㎡
	33.18

	08
	原墙面乳胶漆铲除
	㎡
	96.80

	09
	室内墙面乳胶漆
	㎡
	96.80

	10
	2.5㎡电线
	M
	350.00

	11
	4㎡电线
	M
	400.00

	12
	超五类网络数据线
	M
	520.00

	13
	PVC电线套管
	M
	280.00

	14
	弱电线管
	M
	360.00

	15
	单控开关
	个
	3.00

	16
	5孔插座
	个
	30.00

	17
	网络插座
	个
	15.00

	18
	三管格栅灯
	盏
	6.00

	19
	空调插座（16A）
	个
	1.00

	20
	20位空开箱
	个
	1.00

	21
	空气开关
	个
	8.00

	22
	建筑垃圾清理
	项
	1.00


