武汉软件工程职业学院艺术与传媒学院雕刻实训室设备采购
清单，技术规格、参数及要求
注：投标文件中需注明货物的品牌、型号、规格与详细技术参数等。
	仪器设备名称
	规格及主要技术参数
	数量
	单位

	激光测距仪
	手持式
激光二极管
635 nm, < 1 mW
测量范围
0,05 - 250 m
激光级别
2
测量精度
± 1 mm
典型测量时间
< 0.5 s
最大测量时间
4 s
电源
4 x 1.5V LR6 (AA)
重量 (大约)
0.24 kg
宽度
66 mm
*需提供厂家对本项目的专项授权

	10
	台

	墙体探测仪
	可探测：塑料、金属及电缆 
最大探测深度：100毫米 
精确度：+/-5毫米 
自动切换：约5分钟后 
电源：4x 1.5 伏特 LR6（AA） 
尺寸：273毫米x98毫米x100毫米 
重量：0.8公斤
*需提供厂家对本项目的专项授权
	2
	台

	高温电窑
	1、控温精度：±1℃    炉温均匀度：±1℃
2、微电脑全自动控制，可编制多段升、保、降温曲线，全自动升温、保温、降温和超温保护，程序运行结束自动停止，无须值守。
3、升温快、高节能、高精度、高稳定性、保温性能好
4.、炉体温度接近室温 
5、炉膛全部采用进口摩根纤维，保温性能好，抗热震、耐温高、耐急冷急热、
6、全自动液压升降、炉口向下、高温状态下可开启炉门进行循环作业。
7、温度类别：≥  1300℃  
8、炉膛尺寸≥1立方米
	1
	个

	高温电窑
	1、控温精度：±1℃    炉温均匀度：±1℃
2、微电脑全自动控制，可编制多段升、保、降温曲线，全自动升温、保温、降温和超温保护，程序运行结束自动停止，无须值守。
3、升温快、高节能、高精度、高稳定性、保温性能好
4.、炉体温度接近室温 
5、炉膛全部采用进口摩根纤维，保温性能好，抗热震、耐温高、耐急冷急热、
6、全自动液压升降、炉口向下、高温状态下可开启炉门进行循环作业。
7、温度类别：≥  1300℃  
8、炉膛尺寸≥0.5立方米
	1
	个

	真空练泥机
	配备动力 3kw
电机转速 1440转
班产炼泥 8t
泥岗直径 150mm
出泥口规格 120--25mm
外形尺寸1200x500x800mm
	1
	台

	全站仪
	1、
距离测量：单棱镜测程2500米；免棱镜400米
2、
测角标准：2秒
3、
电池类型：高能锂电 3000mAh 
4、
支持U盘
5、
键盘：双面数字蓝色背光水晶按键
*需提供厂家对本项目的专项授权。
	5
	座

	全站仪三脚架
	最大伸长180cm，收缩后长度110cm，木质，标配附件为垂球、六角螺丝刀
	5
	个


