计算机学院耿标工作室建设项目工程量清单，技术规格、参数及要求
注：投标文件中需注明工程建设中使用材料、设备及配件的品牌、型号、规格与详细技术参数等。
室内基础建设及施工
	序号
	项目
	单位
	数量

	1
	原大门拆除
	樘
	1

	2
	钢制防盗门
	樘
	1

	3
	原有玻璃窗拆除
	㎡
	15.12

	4
	彩铝单层玻璃窗
	㎡
	15.12

	5
	遮阳窗帘
	套
	15.12

	6
	原有吊顶拆除
	㎡
	33.18

	7
	吊顶铝扣
	㎡
	33.18

	8
	原墙面乳胶漆铲除
	㎡
	96.8

	9
	室内墙面乳胶漆
	㎡
	96.8

	10
	复合地板
	㎡
	33.18

	11
	2.5㎡电线
	M
	350

	16
	单控开关
	个
	1

	17
	5孔插座
	个
	3

	18
	地插
	个
	2

	19
	网络插座
	个
	5

	20
	三管格栅灯
	盏
	4

	21
	空调插座（16A）
	个
	1

	22
	10位空开箱
	个
	1

	23
	空气开关
	个
	1

	24
	弱电箱
	个
	1

	25
	窗边墙储物柜书架（包含小五金）
	套
	1

	26
	进门墙文件柜（包含小五金）
	套
	1

	27
	施工费
	项
	1


