附件：
图书馆自动化系统服务器及相关设备清单

投标文件中需注明所使用的产品的品牌、规格及型号。
一、技术参数要求：
（一）1套4路知名品牌服务器
1、机型：4U机架式服务器；

2、显示器：

面板类型：液晶

尺寸范围：15-25英寸
亮度:300cd/m2
对比度:1000:1
最佳分辨率:1920 x 1080
3、CPU：4颗最新Intel双QPI通道的E5-2600/E5-2600V2系列处理器；

4、内存512GB：4 块 128GB/DDR3/1600MHz/ECC/Reg；

5、硬盘：3块 600GB/SAS/10000RPM/2.5寸/企业级；

6、缓存：1 块 LR282A:8口/SAS/6Gb/1GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60

7、导轨：1 套 上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm)

8、光驱：1 个 DVD/RW/SATA薄光驱

9、电源：1 个 2U 700W 1+1 冗余电源（和标配单电源的差价）及满配冗余电源风扇

10、接口：2 块 8GB/PCI-E双端口光纤/HBA卡 

11、软件服务：安装指定版本UNIX操作系统或微软windows服务器操作系统及指定版本虚拟机软件完成与本校网络环境与图书馆管理系统ilassII2.0的应用相适应的相关网络配置及调试

12、售后服务：原厂三年金牌（7*24*4小时）质保。若三年内非人为故障次数达到3次，商家须接受采购方提出的退货要求。
（二）不间断电源UPS
1、基本参数：额定功率20KVA；整机效率达到90% 

输入输出参数：


输入配线三相四线+地线

输入电压范围210-475VV

输入频率范围46-64Hz；50/60Hz自适应Hz

输入功因>0.95

输出电压范围AC 220V（1±1%）V

输出频率范围市电模式：46-54Hz/56-64Hz（与输入市电频率同步）

电池模式：50（±0.1%）Hz/60（±0.1%）HzHz

电流峰值比3:1

输出功因0.8

通信和管理：


过载能力Load＜105%，长期运行

105%＜Load≤125% ＞1min

125%＜Load≤150% ＞30sec

电池和运行时间


电压电流16pcs×12VDC

2.其它参数：


外观尺寸＜300×500×600mm

产品重量＜60kg

（三）办公用台式电脑
规格参数：
1、主板

芯片组Intel H81
显卡类型：集成

声卡类型：集成

网卡：1000Mbps以太网卡

2、CPU

类型：奔腾双核

速度：3.2GHZ

核心数：双核

三级缓存：3MB

3、内存

容量：4GB

速度：DDR3

插槽数量：2个

最大支持容量：16GB

4、硬盘

容量：500GB

类型：SATA 串行
转速：7200转/分钟

5、光驱

类型：DVD

6、输入设备

鼠标键盘：USB键鼠套装

