
附件：

信息中心大楼改造及媒体监控室装修项目工程量清单，技术规格、参数及要求
一、图书馆前绿化带改造工程
	序号
	工程或费用名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	挖一般土方
	反铲挖掘机挖土
	M3
	991.33

	2
	回填土
	夯填
	M3
	83.00

	3
	大型机械设备进出场
	反铲挖掘机进出场
	台.次
	2.0

	4
	余方弃置
	反铲挖、自卸汽车运5KM
	项
	908.33

	5
	拆除砼挡土墙
	砼挡土墙拆除，渣土外运10KM
	M3
	97.11

	6
	C30混凝土挡墙
	1、混凝土强度等级：C30商砼

2、泄水孔材料品种、规格：PVCDN75

3、滤水层要求：无纺纱布
	M3
	45.51

	7
	现浇构件钢筋
	挡土墙与基础间插入Φ16钢筋600mm长双排@150
	t
	1.052

	8
	六棱块植草砖铺设
	1、12cm厚C20商砼基层

2、5cm水泥砂浆找平

3、六棱块植草砖铺设
	M2
	913.00

	9
	拆除600*600大理石地砖
	1、拆除600*600大理石地砖

2、渣土外运
	M2
	42.00

	10
	600*600大理石地砖铺设
	
	M2
	42.00


二、图书馆前绿化带改造工程图纸
[image: image1.jpg]o LEV O o 2 1 B T

° W gh ¥ 3 S0 YR 009+009 B & 44
‘GO B BTS2 N

WOz G KOV O E ) B3I ZEGLNAOAd
WA S REHOEDE 00 BT 16 * A Sy T %k
‘AL

Hrlo| LR SRR R A

[ [ 7 5 Wb 2 T 0 5 4 38 E - B

‘9
‘g
‘¥
g
‘e
T *Hud

| UUUES

i I > ] TR v . P. 1 1 ) R A | .
bl o0 P, W S R R .v... % n. 2 v. | T : AT i g
i G v 5 RO - e 2 Sl G S e I8 e L (I .1 K,
' = . 5 u' -c-i... ;T-. ‘n o o kv ..-. '- » Sk -A- . R

[ L 7 5k - ek A A 37 5 R - [

Ld T » » ) . ¥ . . » v o'o‘ v g Y 7
LTI ek e TS f R e AN SO 00 0F
. ot » . ¢ v . 1. . 2 . (RN > Ky = LI .
oy .. K .. . >, 2 . ) ..‘ e v 1. 2 o> I o
: bl SRS S TGRSR, B v AT %
w » v, ‘p b 3 . > . sl ¢ 3 v 8 | 3 s -‘- -‘- oc-
! . . " ¥ p -‘ . ' v o B . .'- red .. 4 g ; g
. . . v > . y P IO Ve e > p .. Yk
: AT ) v AR , A O ' A AT T N
.IV. ..nQ ~y 2 . 5 vy, . & . * & '— O] O .1 > R
. | 4 * .'.. | 4 ) -. N -‘ 5 > o 5 ol 3L % . . . ALY : i ® "
» ) / ' v Y b y:" 'S s B tei e \ . .- .
| { iy »> EE v L v‘.. oile 1 - > .
> o P ° i . > B v = .
1 4 » 'S > . v ‘ 0
4 ; v 7. ‘.ﬂ i y » 4 .v. A . ’ : T 4 > K
s e s ‘" w ‘- H . » . . Py . A

7200

i w Bk 5k 1

L4

B T RS e i MU Y - (B

IR R B eSS

AT A0S
b5 ZHWE0COA 021
T LF

S L
00 0F

247




PAGE  
1

