
附件：

档案馆档案用具采购清单、技术规格及要求
注：投标文件中需注明货物品牌、规格、型号、详细技术参数等
	  序 号
	     品  名
	数  量
	技术规格及要求

	1
	手动档案密集架
	90组*2
	采用宝钢优质钢板，设计尺寸为2550*900*520。要求如下：.一.钢板厚度为：立柱 1.5MM；挂板、隔板1.2MM；侧板1MM；底盘3MM.二.原材料必须符合：冷轧钢板及钢带 GB710；圆钢 GB699；热轧钢板 GB711；钢丝 GB4357.三.传动装置：1.手柄45#钢；2.轴承 P204 E级 GB1285；3.链条 摩托车链条；5.滚轮 HT20-40球墨铸铁 120mm GB9439；6.轨道 20*20mm 45号实心方钢；7.链接管 25*25mm 无缝钢管；8. 轴20mm 45# 冷拉实心圆钢。

	2
	旧手动密集架拆迁安装
	120组
	530*900*2350规格的旧密集架，主要是拆迁、安装至新档案馆。

	3
	钢制档案防磁柜
	2
	要求：将防磁柜置入既定的密集架中，规格尺寸：1600*530*480。在外界磁场为7000GS时，柜内磁场不大于4GS。优质电镀锌钢板，柜体钢板厚度大于等于1.0mm，底盘钢板厚度大于等于1.5mm.抽屉轨道通过SGS认证。颜色：灰色。

	4
	     库房去湿机
	2
	950*420*480.功率1450W电压 220V/50HZ 电流 6.6A.四轮可移动式。








1

