附件：
电子工程学院空调采购清单、技术规格及要求
注：投标文件中需注明货物品牌、规格、型号、详细技术参数等
	型号(别称)
	KFR-72LW/(72566)Aa-3 

	空调类型
	立式空调 

	适用面积
	32～50㎡ 

	数量
	36台

	技术参数

	产品功率
	3P 

	冷暖类型
	冷暖型 

	是否变频
	定频 

	制冷量
	7200W 

	制冷功率
	2490（4990） 

	制热量
	8000（10500） 

	制热功率
	2490（4990） 

	电辅加热功率
	2500W 

	循环风量
	1150m3/h 

	室内机噪音
	43～48dB 

	室外机噪音
	56dB 

	能效等级
	3级,3.08 

	电源性能
	220/50 

	其它性能

	机身颜色
	白色 

	室内机尺寸
	500×1720×300mm 纠错

	室外机尺寸
	980×790×427mm 

	室内机质量
	40kg 

	室外机质量
	67kg 

	


