武汉软件工程职业学院商学院旅游专业餐饮实训室建设项目
工程量清单，技术规格、参数及要求
1、项目建设所需仪器设备
注：投标文件中需注明所投货物的品牌、型号、规格与详细技术参数等。
	仪器设备名称
	规格及主要技术参数
	数量
	单位

	西餐餐具
	1.装饰盘；2.主菜刀（肉排刀）；3.鱼刀；4.汤勺；5.开胃品刀；6.主菜叉（肉叉）；7.鱼叉；8.开胃品叉；9.黄油刀；10.面包盘；11.黄油碟；12.甜品叉；13.甜品勺；14.白葡萄酒杯；15.红葡萄酒杯；16.水杯。
（严格按照湖北省西式宴会服务比赛要求）
	4
	套

	西餐酒器
	材质:无铅水晶   容积:1300ML           规格:高40.5cm
	1
	个

	西餐餐桌装饰
	西餐桌餐垫：防水，防油，方便清洗，41cmX31cm加厚；
餐桌装饰仿真花朵、花瓶，烛台
	4
	套

	西餐宴会餐台桌
	实木长方形餐桌。长240cm，宽120cm，
高75cm。
（按照湖北省西式宴会服务比赛要求）
	1
	张

	西餐餐椅
	软面无扶手、椅子总高度95cm，椅面45×45cm（按照湖北省西式宴会服务比赛要求）
	4
	台

	酒水展示存放柜
	木质展柜，主要材质：成型板、防火板、喷漆、烤漆、实木，玻璃柜门
	1
	个

	茶类保存展示柜
	木质展柜，主要材质：成型板、防火板、喷漆、烤漆、实木，玻璃柜门
	1
	个

	西餐桌裙、中餐桌裙（装饰布）
	涤棉 压花 铺好后离地面不超过3cm
（按照湖北省西式宴会服务比赛要求）
	4
	套

	胡椒、盐瓶、牙签盅、烛台
	瓷瓶 西式宴会烛台 合金包银带蜡烛
	2
	套

	西餐工作服装
中餐工作服装
	长袖、西装裙，春秋款，面料笔挺，不起球，职业西装套装（与中、西式宴会主题匹配）
	50
	套

	酒店单人床
	实木颗粒板。（包含靠背和床架、床垫）
	2
	张

	酒店床上用品4件套
	枕头 被套 床单 枕套 全棉面料
	2
	套


2、建设工程清单
注：投标文件中需注明工程建设中使用材料、设备及配件的品牌、型号、规格与详细技术参数等。
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	材料工艺及说明

	一、顶面工程

	1
	铝格栅吊顶
	㎡
	23.00 
	采用0.6厚的黑色铝格栅，200*200

	二、墙面工程

	1
	墙面基层处理
	㎡
	68.0 
	1、原墙及吊顶部分连接部位贴牛皮纸、烧膏灰后满滚胶水一边。2、满刮“优力帮”腻子二遍，打磨平整。3、阴阳角石膏灰修直处理。4、工程量按展开面积计算，柜背面积不减门窗面积减半，有吊顶的顶面面积乘以1.1系数。

	
	局部乳胶漆
	㎡
	68.0 
	1、超强遮盖乳胶漆，两底两面。2、第一遍面漆必须等凉透后方可涂刷第二遍面漆，涂刷完毕颜色均匀，平整无明显波浪状、分色、裹棱面积小于3毫米。3、涮两种颜色以内含白色的，不加钱，超过两种颜色的（含白色），每超过一种颜色收取调色费150元。4、工程量按展开面积计算，柜背面积不减门窗面积减半，有吊顶的顶面面积乘以1.1系数。

	2
	书架，装饰墙
	㎡
	24.0 
	木质书架

	3
	玻璃幕墙
	㎡
	11.2 
	整体玻璃幕墙

	4
	操作间墙面
贴瓷砖
	㎡
	26.0 
	1、水泥(普通硅酸盐水泥）：沙子按相应比例配备水泥沙浆。2、砖背涂浆。3、勾缝剂勾缝。4、如需要乙方提供勾缝剂的费用另计。5、如要求菱形铺贴的另计。6、不含主材（瓷砖）及勾缝剂，含人工费及辅料。7、贴砖水泥沙浆厚度不超过4cm，如水泥沙浆厚度超过4cm另加5元/平米。

	三、木制工程

	1
	收银台
	M
	3.60 
	人造大理石

	2
	吧台
	M
	3.60 
	木质整体吧台

	3
	人造大理石
台面
	M
	7.20 
	1.5厚人造石

	4
	操作台
	㎡
	5.50 
	免漆板，（五金、油漆另收）

	5
	人造大理石
台面
	M
	5.50 
	1.5厚人造石

	6
	材料柜
	㎡
	6.00 
	免漆板，（五金、油漆另收）

	7
	地面铺防古砖（600*600）
	㎡
	23.0 
	1：4水泥砂浆，30mm以内厚度的垫层，超过部分按找平层计算（含人工、含地砖）

	8
	贴踢脚线
	㎡
	30.0 
	1：4水泥砂浆，（含人工、含踢脚线）

	9
	室外地面混泥土找平
（150CM厚）
	㎡
	12.00 
	水泥砂浆

	10
	室外铺防腐木
	㎡
	12.00 
	成品免漆含木龙骨

	11
	对开门安装
	樘
	1.0 
	木质

	12
	窗户
	㎡
	6.0 
	成品塑钢窗

	13
	雨棚（暂定）
	项
	1.0 
	成品钢架防雨布

	14
	室内沙发桌椅（4人）
	套
	3.0 
	实木布艺沙发

	15
	室内沙发桌椅（2人）
	套
	1.0 
	实木布艺沙发

	16
	室外实木桌椅
	套
	6.0 
	实木

	17
	吧台椅
	把
	4.00 
	塑料

	18
	户外遮阳伞（2.5M)
	把
	2.00 
	成品钢架防雨布

	四、水电、安装工程

	1
	安装灯具
	套
	1 
	安装人工、辅料（不含灯具配件）

	2
	安装洁具、五金
	套
	1 
	安装人工、辅料（不含洁具、五金挂件）

	3
	安装86底盒
	个
	20.0 
	人工、水泥、沙T，不含开关、底盒、面板、电路铺设。

	4
	安装插座、开关
	个
	20.0 
	人工、辅料、wago导线连接器，（不含开关、面板）

	5
	进水管隐蔽工程改造
	m
	35.0 
	打槽、入墙、安装，不含水龙头、软管、三角阀及生料带（以实际施工数量为准结算）

	6
	排水管隐蔽工程改造
	m
	15.0 
	管径Φ110内联塑牌PVC排水管，接头、配件、安装。（以实际施工数量为准结算）

	7
	电路入墙改造
	m
	80.0 
	单股铜芯线，照明线路2.5mm2，插座线路2.5mm2，空调插座线路４mm2，其中：接地保护双色线为1.5mm2。PVC绝缘管，不含开关、插座、底盒。

	8
	电路不入墙改造
	m
	40.0 
	BV单股铜芯线，照明线路2.5mm2，插座线路2.5mm2，空调插座线路４mm2，其中：接地保护双色线为1.5mm2。PVC绝缘管，不含开关、插座、底盒。

	9
	灯具
	项
	1.0 
	6个吊灯350元一个、6个射灯60元一个、5个壁灯300元一个

	五、其它工程

	1
	垃圾清理
（含外运）
	套
	1.00 
	此价格为将垃圾由楼上运到楼下垃圾堆放处的费用，不含房间保洁费。

	2
	材料运输
	套
	1.00 
	路程远据实际情况考虑，不含客户自购材料运输费。

	3
	材料搬运
	套
	1.00 
	高层建筑据实际情况考虑，不含客户自购材料力资费。

	4
	拆墙
	㎡
	30.00 
	拆墙、渣土装袋，（不包清运、不含批荡）工程量按展开面积计算。

	5
	拆后修补
	项
	1.00 
	1、水泥砂浆粉平，水泥(普通硅酸盐水泥）：沙子按相应比例配备水泥沙浆。2、长度按洞口延长米计算。

	6
	地面瓷砖铲除
	㎡
	23.00 
	1、水泥砂浆粉平，水泥(普通硅酸盐水泥）：沙子按相应比例配备水泥沙浆。2、长度按洞口延长米计算。

	7
	墙面处理
	㎡
	68.00 
	1、专用界面剂或墙固涂刷一边。


