
附件：

综合楼、行政楼空调采购清单、技术规格及要求
注：投标文件中需注明货物品牌、规格、型号、详细技术参数等
	  序 号
	     品  名
	数  量
	技术规格及要求

	1
	挂式空调（1.5匹）
	36台
	效率
3级
噪音水平
25 dB

类型
变频
特殊功能
自动清理
除霜类型
自动除霜
适用容量
15-25㎡
匹数
1.5 匹









1

