武汉软件工程职业学院计算机学院思科实训室设备采购项目

清单，技术规格、参数及要求

注：投标文件中需注明货物的品牌、型号、规格与详细技术参数等。
	序号
	品名
	规格
	数量
	
	单位

	1
	19英寸42U网络机柜
	D1-6642立式
	8
	
	台

	2
	PDU电源插座
	DT808216A 防雷8位国标孔
	8
	
	个

	3
	网络设备调试控制器
	CCM-16
	4
	
	台

	4
	24格 19寸1U高度金属网络理线架
	CMT-101
	16
	
	个

	5
	电信级光纤跳线 LC-LC多模双芯尾纤
	LC(UPC)-LC(UPC)3米
	8
	
	套

	6
	多模光纤模块SFP
	SFP+ 10GBASE-LRM
	16
	
	个

	7
	2M六类跳线
	PJB21020（交叉）
	70
	
	根

	8
	2M六类跳线
	PJB21020（直通）
	50
	
	根

	9
	100M超五类跳线
	屏蔽双绞线
	1
	
	根

	10
	26口交换机
	TP-LINK TL1226
	15
	
	台

	11
	8口交换机
	TP-LINK TL-SG1008+
	15
	
	台


